Załącznik nr 3

1. Zaciek na ścianie w wejściu do piwnicy od strony śmietnika.  W ub. roku przeprowadzano w tym obszarze remont, prawdopodobnie jest jeszcze okres gwarancji.
2. Skrzynia na piasek do posypywania chodników w zimie przy zejściu do piwnicy od strony śmietnika jest  uszkodzona. Wymaga wymiany oraz przestawienia w załom chodnika.
3. Skrzynka listowa „Zarząd”- brak kluczyka.  Sugeruję wymianę 2 skrzynek  na pojemniejsze
4. Ruszające się płytki podłogowe – klatka G , 1sze piętro, koło mieszkania 6/7
5. Do naprawy/wymiany  płotki wzdłuż chodnika.
6. Rozwalone zamki śmietników.
7. Uzupełnić / powiesić brakujące numerki na drzwiach lokali.
8. Sprzątnąć nieużywane sprzęty z obszaru k/skrzynek pocztowych , pod schodami (m.in. 54G).
9. Urządzić w nieużywanym pomieszczeniu wejścia do piwnicy miejsce do przechowywania rowerów.
10. Ze względu na zagrożenie zapchania rur odpływowych i zaciekania ścian prośba do lokatorów parteru o pilne oczyszczenie z liści rynien .