Gdańsk dnia: 	04-10-2017

PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN

Prace wykonane przez:

# KAPITOL

# 80-390  Gdańsk ul. Kołobrzeska 11/13 m 15

## Tel. Kom. 503-644-429

biuro@kapitol-automatyka.com

Dla: 	BOB Biuro Obsługi Budynków

81-572 Gdynia, Lipowa 37C/5

DOTYCZY: Gdynia Gryfa Pomorskiego 54

W związku z mocno wyeksploatowanym i psującym się napędem osiowym  bramy segmentowej SPU 40 HORMANN proponujemy wymianę napędu na nowy. Proponuję dwa typy napędów produkcji niemieckiej: Hormann i Gfa.

Opcja I:

Napęd osiowy WA400 Hormann z centralą B460 i pełnym systemem zabezpieczającym dolnej krawędzi zabezpieczającej SKS. Funkcje centrali:

- Wybór trybu pracy napędu czuwakowy/impulsowy(wymagany SKS) ZAM/OTW

- Regulacja i ustawienia parametrów z poziomu operatora

- Ograniczenie siły w kierunku otwierania i zamykania bramy

- Podwójny wyświetlacz siedmiosegmentowy do wyświetlania komunikatów bieżących

- Diagnostyka i pamięć błędów

- Licznik konserwacyjny i całkowitych cykli pracy

- Miniaturowy zamek do ustawienia reakcji sterowników

- Zintegrowane przyciski sterownicze GÓRA/STOP/DÓŁ

Napięcie zasilające sieci 250VAC.

Cena zestawu 4650,00 PLN netto

Wymagane fotokomórki bezpieczeństwa instalowane na filarach w świetle wjazdu

EL51 									 554,00 PLN netto 1 kpl.

Opcja II:

Napęd osiowy ELEKTROMATEN  Gfa TS 971  z pełnym systemem zabezpieczającym dolnej krawędzi zamykającej SKS.

Funkcje centrali :

- Wybór trybu pracy napędu czuwakowy/impulsowy(wymagany SKS) ZAM/OTW

- Regulacja i ustawienia parametrów z poziomu operatora

- Ograniczenie siły w kierunku otwierania i zamykania bramy

- Podwójny wyświetlacz siedmiosegmentowy do wyświetlania komunikatów bieżących

- Diagnostyka i pamięć błędów

- Licznik konserwacyjny i całkowitych cykli pracy

- Zintegrowane przyciski sterownicze GÓRA/STOP/DÓŁ

Napięcie zasilające sieci 250VAC

Cena zestawu 2990,00 PLN netto

Wymagane fotokomórki bezpieczeństwa instalowane na filarach w świetle wjazdu

DIR 10 lub podobne z funkcją autotestu				 250,00 PLN netto 1 kpl.

Wymagany adapter wału do silnika napędowego		            270,00 PLN netto 1 szt.

W obu opcjach można wykorzystać istniejące lampy ostrzegawcze żółte i System sterowania pilotami.

Można zastosować nowy System sterowania pilotami przy dalszej pracy istniejącego systemu sterowania. Koszty nowego systemu:

- Radioodbiornik 433Mhz z pamięcią do 750 pilotów, możliwością edycji za pomocą PC, z wyświetlaczem 						250,00 PLN netto. 1 szt.

- Pilot sterujący 							   90,00 PLN netto 1 szt.

Koszt wymiany napędu z pełną automatyką i uruchomieniem (niskie prowadzenie)

550,00 PLN netto

Koszt wymiany podzespołów bramy, regulacji mechanicznej 		     450,00 PLN netto

Gwarancja usługi 12 miesięcy

Gwarancja produktu 12 miesięcy

Koszty części zamiennych bramy:

- Bęben nawojowy typ K2 386,00 zł x 2 szt.= 			772,00 zł netto

- Podpora wału z łożyskiem LD 229,00 x 3 szt.= 		687,00 zł netto

- Lina stalowa siłowa typ LD 9m 320,00 x 2 kpl.= 		640,00 zł netto

- Rolka bieżna typ K 48,00 x 8 szt.= 				384,00 zł netto

- Rolka bieżna dolna typ GS 68,00 x 2 szt.= 			136,00 zł netto

- Obejma rolki 23,00 x 6 szt.= 					  46,00 zł netto

- Obejma rolki dolnej 33,00 x 2 szt.= 				  66,00 zł netto

- Okucie dolne L i R 234,00 zł x 2 kpl.= 			468,00 zł netto

RAZEM:								3199,00 zł netto

Z poważaniem

Sławomir Nabakowski

www.kapitol-automatyka.com