USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE			  			        Rumia 13.03.2018
	Jarosław Olek

Wspólnota Mieszkaniowa

Gryfa Pomorskiego 54

Naprawa pekniec filaeow w hali garazowej

1.       Minimalistyczny – oczyszczenie powstałych pęknięć i wypełnienie ich sznurem z pianki polietylenowej i wykończenie masą trwale plastyczną.

2.       Nacięcie piłą do betony prostą linię na styku dwóch części budynku, a następnie wypełnienie sznurem z pianki polietylenowej i wykończenie masą trwale plastyczną.

Koszt robocizny z materialem 1050zl Brutto

Prace remontowe

1.       Zabezpieczyć dolne części filarów traktu pieszego przed karbonizacją betonu oraz stali zbrojeniowej  proponuje naprawę i polozenie kafelek do wysokości o.50cm/ 60cm oraz pomalowanie reszty powierzchni filarow

2.       Hala garażowa – przeciek na ścianie stanowisko nr 25 , oraz dolna część plastrującej farby na filarach 34szt

3.       Naprawić spoiny między płytkami na schodach wejściowych kl F i zejściu do hali od strony kl. H.

Koszt robocizny z materialem  3250zl Brutto